## Sheet1
子系统功能
序号 | 子系统名称 | 功能 属性 | 标准功能描述 | 所监控的设备
1 | 视频监控系统 | 监视 | 显示并调用所有视频图像 当发现入侵者时，能准确报警 抓拍、录像、回放、旋转、下载、存储等多种功能 | 各类摄像机
|  | 控制 | 视频图像上大屏幕选择 控旋转、调焦、缩放
2 | 信息发布系统 | 监视 | 监视大屏设备运行状态 当前内容截屏 | 液晶显示屏
|  | 控制 | 开启关闭发布屏
3 | 门禁管理系统 | 监视 | 监视门禁的状态：开关状态、故障状态、报警状态 | 门禁控制器
|  | 控制 | 控制单门的开启和关闭
4 | 公共广播系统 | 监视 | 监视播放分区：音量大小、运行状态、故障状态 | 各个广播喇叭 话筒
|  | 控制 | 进行开始广播、停止广播、切换音源等动作
5 | 停车场系统 | 监视 | 车辆运行状态监控。 在电子地图上显示车辆入库、出库纪录。 在地子地图上显示剩余车辆空位信息 车库车辆数据分析，统计收费，维护，查询 设备的运行状态 | 车牌识别摄像机 收费显示屏 出入口高速道闸
6 | 车位引导 | 监视 | 工作状态：正常/故障 车位信息：总车位数，剩余车位数 | 车位探测器 入口引导屏
7 | 入侵/防盗报警系统 | 监视 | 可以记录、保存历史报警数据 设备的运行状态 | 紧急按钮
|  | 控制 | 撤防和布防 点击报警记录后摄像头图标进行视频
8 | GIS地图绘制 | 监视 | 系统的各个楼层的所有设备并显示摄像头、消防设备、 门禁点等信息 | 所有设备
医院专用系统
9 | 排队叫号系统 | 监视 | 挂号、就诊、化验检查、付费、取药等，实时监测各流程的状态信息 可统一一定周期内病人就医的统计信息 | 广播喇叭 （出诊，取药，候诊等）显示屏 智慧导诊机
|  | 控制 | 呼叫用户
10 | 病房呼叫对讲系统 | 监视 | 彩色液晶显示 一日费用清单 医患信息 医护人员护理定位 | 对讲机 液晶显示器 病床分机 防水按钮 三色门灯
|  | 控制 | 实现常规的双向传呼、双向对讲 紧急呼叫功能 中文操作菜单 医患信息在线发布 医嘱信息发布 自动语音提醒 监护设备(输液等)报警 床头灯光控制
11 | 婴儿防盗系统 | 监视 | 病房区域都布有RFID读卡网络，当婴儿的腕带被拆卸时，标签信号消失，系统马上报警。 可以查询到婴儿单独抱出去的记录，和婴儿的相关资料 | 监护智能环 高清摄像头
|  | 控制 | 婴儿信息的增加 婴儿的抱离信息的增加
12 | 医用气体系统 | 监视 | 检测供氧设置的运行状态:液氧中心站,液氧储罐,气化器,二级稳压箱,压力检测表 检测压缩空气的运行状态:压缩空气中心站,空压机,空气储罐,过滤器,管井空气控制阀门,压力检测表 检测引吸系统的运行状态:负压中心站,负压机组,负压储罐,管井负压控制阀门,压力检测表 监测设备带的数值:查看各病房,手术室等房间的液氧压力,空气压力,负压压力的数值 | 液氧储罐 气化器 二级稳压箱 压力检测表 管井控制阀门 设备带
13 | 手术示教系统 | 监视 | 手术示教系统以多媒体录播系统为核心，手术室、诊断室、检查室、治疗室和示教观摩端 监测手术示教系统主要设备的工作状态、故障报警等信息 监测整个手术示教系统中各示教中心的状态，正在进行的示教内容等信息 | 视频探头 显示屏
14 | 远程医疗会诊系统 | 监视 | 远程专家门诊 远程医疗会诊 远程手术指导 远程医学教育 | 视频探头 显示屏
15 | ICU探视系统 | 监视 | 查看重要设备的运行状态，启、停状态； 能够在空闲状态下切换病房内的图像到工作站，以便查看病人情况； 查看探视记录，以便对其进行管理，包括探视时间、探视人员信息等； | 探访分机 护士站主机